„Modernizacja ujęcia i stacji uzdatniania wody w Jezioranach”

PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY ZE ŚRODKÓW 
EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU ROZWOJU REGIONALNEGO 
W RAMACH REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO  
WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO  NA LATA 2014-2020

Jeziorany, dnia  12.02.2019 r.

Wszyscy Wykonawcy

ZWiK.ZS.271.2.2019

Dotyczy: udzielenia odpowiedzi na zapytania do Zaproszenia do złożenia ofert  
na  „Modernizację ujęcia i stacji uzdatniania wody w Jezioranach”

# Na podstawie pkt. VI ppkt 13 SIWZ  przekazuję treść pytań i odpowiedzi na pytania Wykonawców:

Pytanie 1

Prosimy o przesłanie rzutów i przekrojów budynku stacji uzdatniania wody.

Odpowiedź:

Zamawiający posiada stare, niekompletne elementy dokumentacji technicznej, które są do wglądu 
w siedzibie Zamawiającego od poniedziałku do piątku w godzinach  07:00 – 15:00.

Pytanie 2

Prosimy o przesłanie aktualnych badań wody surowej i uzdatnionej osiąganych na dotychczasowym układzie technologicznym.

Odpowiedź:

Zamawiający przedkłada posiadaną analizę wody surowej – pełnej analizy nie posiadamy.  Badania wody surowej z SUW Jeziorany z dnia 25.06.2018r. – wyciąg ze sprawozdania z nadania próbek wody:

| L.p. | Badana cecha | Metoda badań | Jedn.miary | Wyniki badania | Najwyższe dopuszczalne wartości |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Barwa | PN-EN ISO 7887:2012, roz.7 | mg/l Pt | 10 | akceptowalny przez konsumentów i bez nieprawidłowych zmian |
| 2 | Mętność | PN-EN ISO 7027:2016, roz.6 | NTU | 5,0 |  |
| 3 | Zapach | PN-72/C-04557 | - | z3G (wyraźny, gnilny, siarkowodór) |  |
| 4 | Smak |  | - | - |  |
| 5 | pH | PN-EN ISO 10523:2012 | - | 7,3 | 605-9,5 |
| 6 | Przewodność elektryczna właściwa γ25 | PN-EN 27888:1999 | µS/cm | 575 | 2500 |
| 7 | Escherichia coli | PN-EN ISO 9308-1:2014 | jtk/100 ml | 0 | 0 |
| 8 | Enterokoki | PN-EN ISO 7899-2:2014 | jtk/100 ml | 0 | 0 |
| 9 | Bakterie grupy coli | PN-EN ISO 9308-1:2014 | jtk/100 ml | 0 | 0 |
| 10 | Ogólna liczba mikroorganizmów w 22°C | PN-EN ISO 6222:2004 | jtk/1 ml | 1 | Bez nieprawidłowych zmian |

jtk – jednostki tworzące kolonie

Badania wody uzdatnionej – w załączeniu.

Pytanie 3

Czy Zamawiający jest pewien, że narzuconym rozwiązaniem technologicznym osiągnie najlepszy efekt uzdatniania?

Odpowiedź:

Tak.

Pytanie 4

Jednym z załączników do „Zaproszenia …” jest „Załącznik nr 1 – Program funkcjonalno-użytkowy – wersja elektroniczna na płycie „ – czy zamieszczony na stronie internetowi załącznik nr 1 różni się od załącznika na płycie CD? Jeżeli tak, to prosimy o udostępnienie płyty CD.

Odpowiedź:

Nie,  zamieszczony na stronie internetowi załącznik nr 1 nie różni się od załącznika na płycie CD. Dodatkowo Zamawiający załącza schemat proponowanego rozwiązania.

Pytanie 5

Zamawiający wymaga aby Wykonawca do dnia podpisania umowy przedłożył Zamawiającemu do zaakceptowania koncepcję modernizacji ujęcia i stacji uzdatniania wody w Jezioranach – jaki jest cel tego żądania skoro Zamawiający ogłosił postępowanie na podstawie PFU, który opisuje zamówienie, którego przedmiotem jest zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych. Ponadto żądanie koncepcji w przypadku narzucenia w PFU konkretnych rozwiązań wydaje się być bezcelowe.

Odpowiedź:

Zamawiający w momencie podpisania umowy 	chce mieć wiedzę w jaki sposób Wykonawca wykona modernizację ujęcia i stacji uzdatniania wody w Jezioranach i jakie rozwiązania zastosuje.

UWAGA!!!:

W SIWZ Zamawiający sugeruje Wykonawcom dokonanie wizji lokalnej na przyszłym placu budowy, aby przewidzieć rozmiar prac niezbędnych do osiągnięcia celu oraz wziąć pod uwagę wszelkie niedogodności wynikające z aktualnego uwarunkowania przedmiotu zamówienia (codzienna praca SUW, istniejące drogi, nawierzchnie – konieczność przywrócenia uszkodzonych elementów do stanu pierwotnego).

Pozostałe zapisy SIWZ wraz z załącznikami pozostają bez zmian.

/-/ Paweł Cybulski

Prezes Zarządu